2024年4月12日数据中心日报

一、今日工作进展

完成核心数据库主从切换演练，切换时间不超过30秒，符合预期目标。

运维监控系统升级至v3.2，新增智能告警降噪功能，告警数量减少约40%。

数据备份策略优化完成，增量备份窗口从4小时缩短至1.5小时。

二、存在问题

3号机房空调系统出现间歇性故障，室温一度升至28°C，已联系维保。

部分历史数据迁移任务因网络波动中断，需重新启动。

三、下一步计划

继续跟进3号机房空调维修进度。

启动第二批次数据迁移任务。

完成本月安全巡检报告。

四、项目进展表

| 项目 | 进度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数据库主从切换演练 | 100% | 切换时间达标 |
| 运维监控升级 | 100% | 告警降噪生效 |
| 数据备份优化 | 100% | 备份窗口缩短 |
| 历史数据迁移 | 60% | 部分中断待恢复 |